ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ україни

методичні вказівки

до виконання завдань для самостійної роботи з дисципліни

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Харків

2022

##### УДК 614.842

Методичні вказівки до виконання завдань для самостійної роботи з дисципліни «Системи автоматичного контролю та спостереження». Шевченко Р.І.,  Дурєєв В.О., Бондаренко С.М., Антошкін О.А., Христич В.В., Дерев’янко О.А.

##### У методичних вказівках узагальнений підхід до рішення задач з систем автоматичного контролю та спостереження. Складені варіанти індивідуальних завдань орієнтовані на комплексне рішення задач.

##### Методичні вказівки призначені для курсантів і слухачів вищих навчальних закладів ДСНС України за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами «Цивільний захист», «Телекомунікаційні системи в управлінні», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт».

##### Рецензент:

##### к.т.н., с.н.с. В.М. Стрілець

##### к.т.н., доцент О.В. Тарасов

# ВСТУП

Серед основних завдань національної безпеки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій визначено надійний захист населення й території від надзвичайних ситуацій техногенного й природного походження.

Дослідження застосування систем автоматичного контролю та спостереження (САКС) показує, що загалом на ринку України присутні САКС, що представлені вісімнадцятьма фірмами.

Лідером виробників САКС на українському рину є ДНВП “МЕРИДІАН”, яка має найбільшу номенклатуру продукції що постачається на ринок. Відповідно тримається на високому рівні супровід та технічне обслуговування АСПС. Перелік елементів дозволяє встановлення систем усіх галузей спрямування.

На другому місці знаходиться Швейцарська фірма “SIEMENS Building Technologies AG”. Її відмінність у великої надійності та європейського підходу до організації питань щодо гарантійного та після гарантійного обслуговування об’єктів на яких установлена їх система пожежної сигналізації.

На третьому місці ЗАТ “АЛАЙ”. Продукції та номенклатура елементів систем пожежної сигналізації дозволяє забезпечувати захист багатьох типів об’єктів.

Вдосконалення методу вибору САКС може бути досягнуто за рахунок урахування окремих задач, які розглянуті у вище наведених розділах та реалізовані у наступному алгоритмі. При наявності на об’єкті САКС вирішується питання, що необхідно модернізація існуючої системи або встановлення нової. Для цього проводяться аналіз відповідності нормативній документації існуючої системи пожежної сигналізації. Якщо система відповідає  вимогам нормативної документації то далі проводиться аналіз відповідності існуючої системи рівню науково-технічного прогресу. Якщо система задовольняє рівню науково технічного прогресу то модернізація САКС вважається не доцільною, та задача вважається вирішенню. Якщо САКС не відповідає рівню науково-технічного прогресу то вирішується питання модернізації. Якщо в системі передбачено можливість модернізації, то виконується підбір необхідних функціональних можливостей, та наступним питанням буде обрання відповідних елементів САКС. Якщо ні, то аналізується питання наявності відповідних ресурсів на підприємстві. Якщо ресурсів не достатньо, то заміна відкладається (підприємству рекомендується заощадження коштів для модернізації). Якщо достатньо, то переходимо до питання обмеженості ресурсів підприємства. Якщо ресурси обмежені, то розглядається питання чи передбачається розширення виробництва. Якщо передбачається, то переходимо до закладання параметрів САКС, яка буде здатна забезпечити можливості розширення при цьому враховуючи те, що обмеження ресурсів не дозволяє включати до цих параметрів коштовні функції. Якщо розширення не передбачається, то переходимо до закладання нормативно необхідних параметрів. Наступним етапом є вибір системи у комплексі, або за відсутності резервів на підприємстві, вибір окремо елементів системи. Вибір здійснюється шляхом набору необхідних параметрів САКС серед продукції, яка представлена на ринку Україні. Після того як обрано систему з відповідними (обраними) параметрами.

Методичні вказівки до виконання завдань для самостійної роботи, мають метою систематизацію, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань та умінь, отриманих курсантами (студентами) під час навчання в університеті і вивчення курсу з автоматики раннього виявлення надзвичайних ситуацій, самостійно застосовувати їх при рішенні навчальних і службових задач.

Індивідуальні завдання з автоматики раннього виявлення надзвичайних ситуацій виконуються курсантами (студентами) як самостійно так і під керівництвом викладача.

# 1. Загальні вимоги до виконання завдань для самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи виконуються курсантами (студентами) після вивчення матеріалу лекції та рекомендованої літератури, для підготовки до практичних і лабораторних занять, а також для закріплення вивченого матеріалу.

Для зручності виконання завдань для самостійної роботи, перед переліком завдань вказано тему та назви лекційних занять, наведено кількість годин для самостійної роботи.

# 2. Завдання для самостійної роботи.

Тема 1. Принципи побудови автоматичних систем контролю та спостереження.

Лекція 1. Загальні відомості про системи автоматичного контролю та спостереження. Основні поняття, визначення, структурні схеми.

Самостійна робота 2 години.

Завдань для самостійної роботи:

1. Пояснити роботу принципу управління АС по відхиленню. Навести структурну схему АС. Назвати переваги та недоліки.

2. Пояснити роботу принципу управління АС по збурюванню. Навести структурну схему АС. Назвати переваги та недоліки.

3. Пояснити роботу комбінованого принципу управління АС. Навести структурну схему АС. Назвати переваги та недоліки.

Тема 2. Математичне описання систем автоматичного контролю та спостереження.

Лекція 2. Математичний опис автоматичних систем. Лінеаризація диференціальних рівнянь. Форми запису диференціальних рівнянь автоматичних систем . Поняття передатної функції. Функціональна схема і її перетворення.

Лекція 3. Математичний опис характеристик автоматичних систем контролю та спостереження. Стандартні вхідні сигнали. Типи характеристик автоматичних систем. Елементарні динамічні ланки та їх класифікація. Перехідні характеристики ланок.

Самостійна робота 8 години.

Завдань для самостійної роботи:

# 1. Визначити W(p) для: .

# 2. Визначити W(p) для: .

3. Визначити W(p) для: 20y+2y=6x.

4. Визначити WP для:  6y⋅+y+2y=6x.

5. Визначити W(p) для: .

6. Записати ДР по відомій ПФ: .

7. Записати ДР по відомій ПФ: W(p)=YX=5p2p+1.

# 8. Записати ДР по відомій ПФ: W(p)=YX=53p2+2p+1.

# 9. Записати ДР по відомій ПФ: W(p)=YX=5p3p2+2p+1.

# 10. Визначити ПФекв АС:

W2

W1

W4

X

Y

W5

W3

# 11. Визначити ПФекв АС:

W1

W3

W2

X

Y

# 12. Визначити ПФекв АС:

W2

W1

W3

X

Y

# 13. Визначити ПФекв АС:

W1

W3

W2

X

Y

# 14. Визначити ПФекв АС:

W2

W1

W4

X

Y

W5

W3

# 15. Визначити ПФекв АС:

W2

W1

W3

X

Y

# 16. Визначити ПФекв АС:

W1

W3

W2

X

Y

# 17. Визначити ПФекв АС:

W1

W3

W2

X

Y

# 18. Визначити ПФекв АС:

W1

W3

W2

X

Y

19. Визначити ПФ, зобразити ПХ для: .

20. Визначити ПФ, зобразити ПХ для:

21. Визначити ПФ, зобразити ПХ для: 20y+2y=6x

22. Визначити ПФ, зобразити ПХ для: 6y⋅+y+2y=6x

# 23. Визначити ПФ, зобразити ПХ для:

24. Виконати:

- записати WЕкв;

- записати рівняння АС в стандартній формі;

- визначити: Т, d, K;

- записати перехідну функцію;

- зобразити типову перехідну характеристику.

X

ε

Z

1

Х1

Y

25. Виконати:

- записати WЕкв;

- записати рівняння АС в стандартній формі;

- визначити: Т, d, K;

- записати перехідну функцію;

- зобразити типову перехідну характеристику.

X

ε

Z

2

Х1

Y

26. Виконати:

- записати WЕкв;

- записати рівняння АС в стандартній формі;

- визначити: Т, d, K;

- записати перехідну функцію;

- зобразити типову перехідну характеристику.

X

ε

Z

1

Х1

Y

27. Виконати:

- записати WЕкв;

- записати рівняння АС в стандартній формі;

- визначити: Т, d, K;

- записати перехідну функцію;

- зобразити типову перехідну характеристику.

X

ε

Z

7

Х1

Y

28. Виконати:

- записати WЕкв;

- записати рівняння АС в стандартній формі;

- визначити: Т, d, K;

- записати перехідну функцію;

- зобразити типову перехідну характеристику.

X

ε

Z

4

Х1

Y

Тема 3. Оцінка стійкості лінійних автоматичних систем контролю та спостереження.

Лекція 4. Поняття стійкості АС. Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца. Визначення межі стійкості. Частотний критерій стійкості Михайлова.

Самостійна робота 6 годин.

Завдань для самостійної роботи:

1. Рівняння АС: 2y⋅+8y⋅+y+y=6x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

2. Рівняння АС: 6y⋅+6y⋅+2+1y=5x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

3. Рівняння АС: 8y⋅+16y⋅+y−2y=x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

4. Рівняння АС: 10y⋅+6y⋅+30y+2y=4x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

5. Рівняння АС: y⋅+12y⋅+11y+10y=3x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

6. Рівняння АС: 25y⋅−61y⋅+11y+2y=100 {x

Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

7. Рівняння АС: 4,2y⋅+6y⋅+3y−0,2y=81 {x

Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

8. Рівняння АС: 1,5y⋅+7y⋅+3y+10y=8,1x

# Визначити стійкість АС згідно критерію Гурвиця.

Визначити стійкість АС згідно критерію Михайлова.

Тема 4. Аналіз якості процесу управління. Синтез систем автоматичного контролю та спостереження.

Лекція 5. Якість управління. Показники якості процесу управління в динамічному та сталому режимі. Закони регулювання. Методи синтезу автоматичних систем.

Самостійна робота 6 годин.

Завдань для самостійної роботи:

1. Визначити ЗР та рівняння регулятора, що забезпечує структурну стійкість АС з ОР виду:

W(p)=1Tp+1 .

2. Визначити ЗР та рівняння регулятора, що забезпечує структурну стійкість АС з ОР виду:

W(p)=1Tp4 .

3. Визначити ЗР та рівняння регулятора, що забезпечує структурну стійкість АС з ОР виду:

W(p)=1Tp6+1 .

4. Визначити ЗР та рівняння регулятора, що забезпечує структурну стійкість АС з ОР виду:

W(p)=1Tp2 .

5. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

6. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

7. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

8. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

9. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

10. Визначити статичну та динамічну точність АС:

m



n

f

nзад

11. Виконати синтез АС:

ОУ: Tдn+n=Km⋅m+Kf⋅f;

Рег: m=Kp⋅ε;

ПП: ε=nЗАД−n.

12. Виконати синтез АС:

ОУ: Tдn+n=Km⋅m+Kf⋅f;

Рег: TPm⋅+m+m=Kp⋅ε;

ПП: ε=nЗАД−n.

13. Виконати синтез АС:

ОУ: Tдn+n=Km⋅m+Kf⋅f;

Рег: m=Тp⋅ε;

ПП: ε=nЗАД−n.

14. Виконати синтез АС:

ОУ: Tдn+n=Km⋅m+Kf⋅f;

Рег: m=Тp⋅ε⋅;

ПП: ε=nЗАД−n.

14. Виконати синтез АС:

ОУ: Tдn+n=Km⋅m+Kf⋅f;

Рег: m=Kp⋅ε; m=Тp⋅ε;

ПП: ε=nЗАД−n.

Тема 5. Контрольно-вимірювальні прилади технологічних параметрів.

Лекція 6. Загальні відомості та принципи побудови засобів для вимірювання технологічних параметрів. Методи та погрішності вимірювання. Засоби для вимірювання температури.

Лекція 7. Загальні відомості та принципи побудови засобів для вимірювання тиску, рівня, витрат, щільності,  аналізу складу газів.

Самостійна робота 6 годин.

Завдань для самостійної роботи:

1. Методи вимірювань.

2. Погрішність виміру.

3. Клас точності вимірника.

4. Вимірювальні прилади.

5. Методи вимірювання температури.

6. Контактні вимірювачі температури.

7. Термометри розширення.

8. Манометричні термометри.

9. Термоелектричні термометри.

10. Термометри опору.

11. Неконтактні вимірювачі температури.

12. Яркісні пірометри.

13. Радіаційні пірометри.

14. Поняття тиск, одиниці виміру тиску.

15. Принципи вимірювання тиску.

#### 16. Рідинні манометри.

#### 17. Деформаційні манометри.

#### 18. Трубчато-пружинні манометри.

#### 19. Мембрани, сильфони.

#### 20. Вантажопоршневі манометри.

#### 21. П’єзоелектричні манометри.

#### 22. Манометри з тензоперетворювачами.

#### 23. Іонізаційні манометри.

#### 24. Теплові манометри.

25. Прилади виміру рівня.

#### 26. Поплавкові рівнеміри.

27. Буйкові рівнеміри.

#### 28. Гідростатичний засіб виміру рівня.

#### 29. Ємнісні рівнеміри.

#### 30. Радіоізотопні рівнеміри.

#### 31. Ультразвукові, акустичні рівнеміри.

32. Принципи виміру витрат.

33. Вимірювачі витрат перемінного перепаду тиску із звужуючими пристроями.

34. Вимірювачі витрат постійного перепаду,.

35. Тахометричні вимірювачі витрат.

36. Електромагнітні вимірювачі витрат.

37. Ультразвукові вимірювачі витрат.

38. Об'ємні хімічні газоаналізатори.

39. Термокондуктометричні газоаналізатори.

40. Термохімічні газоаналізатори.

41. Магнітні газоаналізатори.

42. Оптичні газоаналізатори.

43. Газоаналізатори інфрачервоного й ультрафіолетового поглинання.

44. Фотоколориметричесні газоаналізатори.

45. Хроматографічні газоаналізатори.

46. Електричні газоаналізатори.

47. Вольтамперметричні газоаналізатори.

48. Кулонометричні газоаналізатори.

49. Електронний автоматичний урівноважений міст.

50. Електронний автоматичний потенціометр.

51. Багатоточечні мости і потенціометри.

52. Електронні диференційно-трансформаторні прилади.

Тема 6. Автоматичні системи пожежної сигналізації

Лекція 8 Загальні відомості про системи сигналізації та спостереження.

Лекція 9. Фізичні основи роботи теплових пожежних сповіщувачів

Лекція 10. Фізичні основи роботи пожежних сповіщувачів диму та полум’я

Лекція 11 Приймально-контрольні прилади систем спостереження

Самостійна робота 16 годин.

Завдань для самостійної роботи:

- Загальні відомості, принцип функціонування, область застосування теплових пожежних сповіщувачів.

- Принципи побудови і приклади технічної реалізації диференціальних пожежних сповіщувачів.

- Пожежні сповіщувачі полум'я.

- Принципи побудови оптико-електронних сповіщувачів та оцінка ступеня задимленості.

- Принципи побудови і робота радіоізотопних димових пожежних сповіщувачів.

- Приклади технічних рішень радіоізотопних ПІ.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежних сповіщувачів: ПКИЛ-9, ІПР, УРП-1.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ИП-101.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ИП-105.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ТРВ-2, ВП-103.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача МДПІ-028.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ДПС-038.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача РІД-1.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача РІД-6М

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ДИП-2.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ИП-212-5.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ДІП-1.

- Пристрій, принцип дії і технічні характеристики пожежного сповіщувача ДИП-2.

- Комплекс пожежної сигналізації "Фотон-П".

- Прилад приймально-контрольний пожежний "Гамма".

- Станція пожежної сигналізації "ППС-3".

- Станція пожежної сигналізації "ППС-1".

Тема 7. Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації

Лекція 12 Проектування систем спостереження за аварійними ситуаціями

Самостійна робота 2 години.

Завдань для самостійної роботи:

- Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації

Тема 8. Автоматичні системи гасіння пожежі

Лекція 13 Загальні відомості про АСППЗ. Установки водяного та пінного пожежогасіння.

Лекція 14 Установки газового пожежогасіння. Установки порошкового та аерозольного пожежогасіння

Лекція 15 Проектування автоматичних установок водяного пожежогасіння.

Лекція 16 Проектування автоматичних установок газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння.

Самостійна робота 18 годин.

Завдань для самостійної роботи:

- Призначення, область застосування і класифікація автоматичних установок пожежогасіння.

- Робота спринклерної установки водяного пожежогасіння.

- Робота дренчерної установки водяного пожежогасіння.

- Робота установок пінного пожежогасіння.

- Способи дозування піноутворювача в автоматичних установках пінного пожежогасіння.

- Газові вогнегасні склади, використовувані в автоматичних установках пожежогасіння. Їх характеристики та механізм дії.

- Класифікація установок порошкового пожежогасіння.

- Вогнегасні порошки, що застосовуються в установках порошкового пожежогасіння. Обмеження застосування установок порошкового пожежогасіння.

- Вогнегасники типу УППУ-250, УППУ-500 - конструкція і порядок роботи.

- Установки порошкового пожежогасіння модульного типу.

- Огнетушащий аерозоль як вогнегасна речовина.

- Генератори вогнегасного аерозолю - класифікація, переваги та недоліки.

- Аэрозолеобразующие склади.

- Область використання аерозольних систем пожежогасіння.

- Принципи розрахунку установок водяного і пінного пожежогасіння.

- Принципи розрахунку установок газового пожежогасіння.

- Робота спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ВС.

- Перевірка працездатності спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ВС.

- Приведення в черговий режим спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ВС.

- Робота спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном Ст.

- Перевірка працездатності спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном Ст.

- Приведення в черговий режим спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапаном Ст.

- Робота спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами В і ВС.

- Перевірка працездатності спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами В і ВС.

- Приведення в черговий режим спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами В і ВС.

- Робота спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами ВС, ГД та КВП.

- Перевірка працездатності спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами ВС, ГД та КВП.

- Приведення в черговий режим спринклерної установки водяного пожежогасіння з клапанами Вс, ГД та КВП.

- Робота дренчерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ГД.

- Перевірка працездатності дренчерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ГД.

- Приведення в черговий режим дренчерної установки водяного пожежогасіння з клапаном ГД.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння Т-2МА.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння з батареєю БАЭ.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння з батареєю БАП.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння БАГЭ.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння УФС-14М.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння Харківського механічного заводу.

Тема 9. Автоматичні системи протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуацією

Лекція 17 Принципи побудови автоматичних систем протидимного захисту та оповіщення про пожежу.

Лекція 18 Монтаж та організація нагляду за експлуатацією систем протипожежного захисту

Самостійна робота 12 годин.

Завдань для самостійної роботи:

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння Т-2МА.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння з батареєю БАЭ.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння з батареєю БАП.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння БАГЭ.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння УФС-14М.

- Робота автоматичної установки газового пожежогасіння Харківського механічного заводу.

# Перелік літератури, що рекомендується

- Абрамов Ю.А. Основы пожарной автоматики.– Харьков: ХИСИ-ХВПТУ, 1993.-  228 с.

- Абрамов Ю.А., Бортничук П.М., Деревянко А.А. и др. Методы и средства обнаружения пожаров.– Харьков: ХИПБ МВД Украины, 1995.– 105с.

- Моніторинг надзвичайних ситуацій : Підручник / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін та ін.- Х: АЦЗУ, 2005.- 530 с.

- Н.Ф. Бубырь Производственная и пожарная автоматика / Бубырь Н.Ф., Бабуров В.П., Потапов В.А. // Ч. 2. – М.: Высш. школа МВД СССР. – 1986. – 294 с.

- 2. Гринченко А.Г. Теория автоматического управления: Учебн. пособие.- Харьков: ХГПУ, 2000.- 272 с.

- Гіроль, М.М. Техногенна безпека : Підручник / М.М. Гіроль, Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан.- Рівне: УДУВГП, 2004 .- 452 с.

- Автоматика для запобігання вибухам та пожежам. Деревянко А.А., Бондаренко С.М., Антошкин О.А., Мурін М.М., Могільніков О.М.- Харків: АЦЗУ, 2006.- 278 с.

- В.І. Тошинський, М.О. Подустов, І.І. Литвиненко и др.. Проектування систем автоматизації технологічних процесів. Харків, НТУ «ХПІ», 2006.- 412 с.

- Шадский И.П. Чрезвычайные ситуации в промышленности: Учеб. пособ.- М.: Институт риска и безопасноти, 2002 .- 196 с.

- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.- К.: В 2-х. т / МНС України, ВНДІЦЗНіТ, 2007.

- Брандмастер. – 2010. – 277 с.

- Клименко, М.О. Моніторинг довкілля : Підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк . ─ К. : Видав. центр "Академія", 2006 .- 360 с.