https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2023/20-21042023.pdf

УДК 14.841.12:539.377

Оцінка ймовірності ВИНИКНЕННЯ пожежІ

у резервуарних парках

Карпенко В.С., студент, НУЦЗУ

НК – Говаленков С.В., к.т.н., доцент, НУЦЗУ

У світі накопичено досвід проектування і будівництва резервуарів з подвійною стінкою з урахуванням забезпечення пожежної безпеки за рахунок спорудження покрівель резервуарів у вибухобезпечному виконанні [1]. Наприклад, для запобігання вибухам ємностей у США було розроблено спеціальну сітку зі сплаву магнію і алюмінію, яка робить неможливим вибух [2].

Метою наших досліджень є оцінка ймовірності виникнення пожеж у резервуарних парках (РП) шляхом розрахунку ймовірності її виникнення для забезпечення безпеки особового складу, що є однією з найбільш важливих задач в області прогнозування виникнення пожеж [3].

Для того, щоб усередині резервуара утворилася вибухонебезпечна концентрація газу, необхідно, щоб усередину резервуару потрапила деяка кількість повітря, у результаті чого концентрація газу буде належати інтервалові між нижнім і верхнім концентраційними межами поширення полум'я для даної речовини.

У публікаціях  [3-5] проведена оцінка для ймовірності виникнення пожежі або вибуху протягом певного інтервалу часу. Отримані математичні моделі дозволяють зробити оцінку для двох факторів – підвищеної температури та випромінювання від факелу полум’я. В роботах обчислено величини ймовірностей виникнення пожежі або вибуху у РП та індивідуального ризику для особового складу, що приймає участь у ліквідації пожежі.

ЛІТЕРАТУРА

- Чернецький В.В. Вплив теплових факторів пожежі на цілісність вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. - 2015. 121 с.

- Barrett J. Tank farm blast was biggest single incident  for Anstralian brigade. Fire, 1993. – V. 86, №  1062. – P. 18-24.

- Говаленков С.В., Семків О.М., Карпець К.М., Безугла Ю.С. Ідентифікація параметрів моделі ізолюючої поверхні полум’я при горінні нафтопродуктів в резервуарі. – Проблеми надзвичайних ситуацій. Сб. наук. пр. – Х. 2019. Вип. 30. С. 27-41.

- Говаленков С.В., Карпенко В.С. Оцінка ймовірності індивідуального ризику при надзвичайних ситуаціях в резервуарних парках. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки в сфері цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2022. С. 226-229.

- Карпенко В.С., Сердюк К.С. Дослідження впливу теплового потоку від факелу полум’я при горінні резервуарів. Матеріали міжнародної НПК молодих учених НУЦЗУ, 2022. С. 152.